干将新材料有限公司年产 100 亿包活性（智能）包装产品
技改项目竣工环境保护验收意见

2025年10月8日，干将新材料有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响环境影响报告表（环境影响评价）及审批部门决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“干将新材料有限公司年产100亿包活性（智能）包装产品建设项目”竣工环境保护验收现场检查会。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：
工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容
本项目建设单位为干将新材料有限公司，建设地点为浙江省平湖市曹桥街道勤安路288号，年产 100 亿包活性（智能）包装产品。

（二）建设过程及环保审批情况

2021年12月，公司委托嘉兴市生泰环境技术有限公司编制了《干将新材料有限公司年产100亿包活性（智能）包装产品建设项目环境影响报告表（环境影响评价）》；2022年1月5日，嘉兴市生态环境局（平湖）以嘉（平）环建〔2022〕001 号文予以审查。项目于2023年2月开工建设，2025年1月竣工并开始调试。目前项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具备竣工环境保护验收条件。
（三）投资情况
本项目实际总投资15000万元，其中实际环保投资40万元。
（四）验收范围
本次验收范围为《干将新材料有限公司年产100亿包活性（智能）包装产品建设项目环境影响环境影响报告表（环境影响评价）》所涉及的环保设施。
二、工程变更情况

经核查，本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。

三、环境保护设施建设情况
（一）废水
项目生活污水经化粪池预处理后纳入区域污水管网，最终经嘉兴市南湖工业污水处理有限公司集中处理达标后排入杭州湾。
（二）废气

项目拆包、投料产生的粉尘经布袋除尘后15m 高排气筒 （DA002）有组织排放。贮存、包装产生的粉尘经布袋除尘后15m 高排气筒 （DA001）有组织排放。

（三）噪声
项目选用低噪声设备；厂区内合理布局，高噪声设备设置在远离厂界的位置；加强生产车间隔声，正常生产时关闭车间门窗；加强设备维护保养。
（四）固废
本项目产生的废包装材料（419-001-01）、废次品（419-001-01）、反渗透膜（900-999-99）委托嘉兴市众洁环保科技有限公司处置，收集的粉尘外卖综合利用，废包装瓶（49/900-047-49）检验废水（49/900-047-49）委托湖州威能环境服务有限公司处置，生活垃圾（900-999-99）收集后由环卫部门定期清运处置。
（五）其他环境保护设施
1、环境风险防范设施
企业目前已有一定的环境风险防范措施，公司应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。
2、在线监测装置
目前公司未安装在线监测设施（无要求）。
3、其他设施
本项目环境影响环境影响报告表（环境影响评价）及审批部门决定对其他环保设施无要求。
环境保护设施调试效果
2025年7月，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司2025年8月18日-8月19日、9月8日-9月9日分两个生产周期对企业开展了现场验收监测，主要结论如下：
1、验收监测期间，项目废水入网口 pH、化学需氧量、悬浮物、石油类、五日生化需氧量浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4中三级标准中相关规定，氨氮、总磷浓度日均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表 1 标准。
2、验收监测期间，项目废气排放口颗粒物浓度及排放速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准。

项目厂界颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。

项目厂区内非甲烷总烃浓度达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A.1 中的特别排放限值。
3、验收监测期间，项目各厂界昼、夜间厂界噪声级低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。
4、本项目产生的废包装材料（419-001-01）、废次品（419-001-01）、反渗透膜（900-999-99）委托嘉兴市众洁环保科技有限公司处置，收集的粉尘外卖综合利用，废包装瓶（49/900-047-49）检验废水（49/900-047-49）委托湖州威能环境服务有限公司处置，生活垃圾（900-999-99）收集后由环卫部门定期清运处置。
5、本项目总量控制指标主要为化学需氧量、氨氮、颗粒物。经核算，本项目实施后全厂各污染物排放量均低于全厂总量控制指标，符合总量控制要求。
五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。
六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。本验收监测报告结论可信，验收组认为该项目已具备竣工环境保护验收条件，同意通过竣工环境保护验收。
干将新材料有限公司
2025年10月8日

[image: image1.png]o
6

]

L

grions] 935 i | &3 ¥ bR gk gl
Toas (5o Gy guecT (Selmcaql| BPETY |70V PRI Nﬁi' B
2RI LI AGIZAAT SR> | FETE oAy RERR B v
F ARG hystlsdld | FHIW| E 7RV R ] e
BT TR FAMGTS TR BRI | o =
(ieosbolBilsglott|  obizsongosl | B §Y EVRYRFRE [ PRI o
ETHE 2% i B BH | B4

WERHHAGE L THEERBELED (WE) FEDD 001 <5278 SNt





